Segmentation et classification de cellules

Installation Cellpose3

Création d’un environnement conda et installation de cellpose

conda create --name cellpose python=3.10

conda activate cellpose

pip install cellpose[gui]

pip install notebook

pip install matplotlib

Si utilisation d’un GPU. Il faut avoir installé CUDA. Vérifier ensuite que torch a accès au GPU (depuis l’environnement cellpose) :

python

import torch

torch.cuda.is_available() # doit renvoyer True

Si le GPU n’est pas détecté, réinstaller Pytorch

pip uninstall torch

pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126 (mettre à jour avec la bonne version de CUDA)

Création d’un environnement conda et installation de omnipose (optionnel)

conda create --name omnipose python=3.10 pytorch (si GPU, ajouter torchvision pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidia)

conda activate omnipose

pip install omnipose

Récupération de la variable PATH

conda activate cellpose

where python

Faire la même chose pour omnipose

Installation QuPath v0.6

Ajouter le catalogue d’extensions QuPath-BIOP (dans QuPath > Extensions > Manage extensions, ajouter https://github.com/BIOP/qupath-biop-catalog)

Install Cellpose extension from the extension manager in QuPath

Ajouter la variable PATH de l’environnement conda cellpose (Python.exe location) dans QuPath > Edit > Preferences > Cellpose/omnipose (copier le même chemin pour cell pose et cellpose SAM)

Segmentation

Extensions > Cellpose > Cell pose detection script template

Ligne 23 remplacer ‘cyto3’ par ‘cpsam’

Ligne 26 remplacer .channels( 'DAPI' ) par le ou les canaux d’intérêt

(ex : .channels( ‘Channel 3’, ‘Channel 4’ ) pour utiliser à la fois la Tomato et NeuN)

Ligne 36 décommenter .useCellposeSAM()

Ligne 50 jusqu’à la fin :

// delete existing annotations

clearAnnotations();

// Create an annotation covering the whole image

def imageData = getCurrentImageData()

def server = imageData.getServer()

def roi = ROIs.createRectangleROI(0, 0, server.getWidth(), server.getHeight(), ImagePlane.getDefaultPlane())

def annotation = PathObjects.createAnnotationObject(roi)

imageData.getHierarchy().addObject(annotation)

// Detect cells

cellpose.detectObjects(imageData, [annotation])

// Delete annotation to keep only detections

imageData.getHierarchy().removeObject(annotation, true)

println "Detection complete."

import qupath.ext.biop.cellpose.Cellpose2D

Cette modification crée automatiquement une annotation sur l’image entière, ce qui permet de lancer le script sur toutes les coupes :

Clic sur … à côté de Run > Run for project

ATTENTION : le code va supprimer les annotations existantes

Sauvergarder le script au format groovy dans le dossier scripts du projet pour le rappeler plus tard.

Ici : cell_detections_whole_image_TREK1_NeuN_DRG.groovy

A ce stade, il est possible de modifier manuellement les annotations (segmenter de nouvelles cellules, supprimer des annotations ou corriger les ROI)

Création d’une sparse image pour le paramétrage des classifiers

La sparse image doit être représentative de l’ensemble des données de l’expérience (groupes, conditions, qualité d’acquisition…).

Penser à inclure des fibres car il y a des détections de toutes petites cellules à éliminer (minimum size, circularity…)

Créer une nouvelle classe region_for_sparse (pour faire une sparse image)

Classify > train image > create region annotation

Classification = region_for_sparse

- Create region, double cliquer dessus et la replacer

Renouveler l’opération sur plusieurs zones représentatives de l’hétérogénéité du tissu (ici 3 carrés de 300x300 µm sur des coupes différentes, pour les mâles/femelles et en lombaire/thoracique/cervical)

Penser à sauvegarder la dernière image pour que les zones soient inclues à la sparse image

Classify > training images > create training image

Classification : region_for_sparse

Image width : multiple de la taille des carrés

Si utilisation de plusieurs modèles, dupliquer la sparse image pour chaque modèle (pour retrouver les annotations utilisées pour chaque entrainement) -> renommer l’image avec le nom/numero du modèle

Création d’un classifier d’objet

En premier lieu, lancer la détection sur la sparse image :

Créer les mesures utilisées par le classifier :

Analyze > Calculate features > Add intensity features…

Cocher les canaux d’intérêt (ici IB4, Tomato et NeuN)

Cocher les features d’intérêt (ici Mean)

Créer une classe pour chaque marquage d’intérêt (ici : NeuN, TREK1, IB4)

Créer un classifier pour chaque marquage simple :

Classify > Object classification > Create single measurement classifier

Choisir detections (all), le canal d’intérêt (ex ‘Channel 4’ pour NeuN)

Pour définir le seuil, une astuce est d’ouvrir le tableau des mesures et de trier par intensité moyenne pour le canal donné, puis double cliquer sur les cellules pour les afficher et décider à partir de quelle intensité on considère la positivité

Above threshold : nom du marquage

Below threshold : Ignore*

Classifier name : nom du marquage

> Save (et recommencer pour chaque marquage)

Créer un classifier composite

Classify > Object classification > Create composite classifier

Pour classifier les cellules

Classify > Object classification > Load object classifier > Apply classifier

La classification est maintenant disponible dans les mesures.

Script pour automatiser la classification

Voilà un script qui pour une image donnée lance le classifier composite et enregistre la classification au format csv. Possible de le lancer sur tout le projet.

// select annotations (run segmentation script before)

selectAnnotations();

// add intensity measurements (modify channels and features if needed)

runPlugin('qupath.lib.algorithms.IntensityFeaturesPlugin',

'{"pixelSizeMicrons":2.0, "region":"ROI", "tileSizeMicrons":25.0, ' +

'"channel1":false, "channel2":true, "channel3":true, "channel4":true, ' +

'"doMean":true, "doStdDev":false, "doMinMax":false, "doMedian":false, ' +

'"doHaralick":false, "haralickMin":NaN, "haralickMax":NaN, ' +

'"haralickDistance":1, "haralickBins":32}'

)

// add shape measurements

addShapeMeasurements("AREA", "CIRCULARITY", "MAX_DIAMETER")

// run classifier (modify classifier name if needed)

runObjectClassifier("NeuN_IB4_TREK1")

// set export path (modify if necessary)

def project = getProject()

def outputDir = buildFilePath(PROJECT_BASE_DIR, "exports")

// get image name and set export file name

def imageName = GeneralTools.stripExtension(getCurrentImageName())

def outputFile = buildFilePath(outputDir, imageName + "_annotations.csv")

// save annotations

saveAnnotationMeasurements(outputFile)